АНОТАЦІЯ

Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку (58 с., 44 рис.,  3 додатки).

Об’єкт розробки – програмно-апаратний комплекс аналізу фізіологічних параметрів організму на базі мікроконтролера ESP32 WROOM-32.

Комплекс дозволяє виконувати зчитування температури тіла з двох точок за допомогою сенсорів DS18B20, а також вимірювати пульс і рівень насичення крові киснем через оптичний модуль MAX30102. Програма формує результати у форматі JSON і, за наявності з’єднання, передає їх через Wi-Fi з використанням MQTT-протоколу. Поточні значення виводяться локально на OLED-дисплей, а також відображаються у веб-застосунку з графіками, текстовими поясненнями та оцінками показників.

В ході розробки:

- проведено аналіз сучасних рішень для моніторингу фізіологічних показників;

- визначено апаратну конфігурацію з урахуванням точності, доступності та надійності;

- реалізовано схему на макетній платі з живленням через USB-C модуль;

- реалізовано модуль обробки сигналів MAX30102 та DS18B20;

- створено веб-застосунок із підтримкою MQTT, графіками на базі Chart.js та аналізом для кожного параметра;

- проведено випробування точності та стабільності системи.

Результатом є компактна, дешева та зручна у використанні система для аналізу фізіологічного стану, яка може застосовуватись у навчальних, дослідницьких або побутових умовах.

Ключові слова: ESP32 WROOM-32, DS18B20, MAX30102, MQTT, веб-застосунок, фізіологічні параметри.

ABSTRACT

The qualification work includes an explanatory note (58 p., 44 img., 3 app.).

The object of development is a hardware-software system for analyzing physiological parameters of the human body based on the ESP32 WROOM-32 microcontroller.

The system enables the measurement of body temperature from two locations using DS18B20 sensors, as well as the monitoring of pulse and blood oxygen saturation using the MAX30102 optical module. The firmware processes the results into JSON format and, if a connection is available, transmits them over Wi-Fi using the MQTT protocol. The current values are displayed locally on an OLED screen and remotely via a web application that provides graphs, textual explanations, and parameter evaluations.

During the development process:

- a review of modern solutions for monitoring physiological parameters was conducted;

- the hardware configuration was defined with an emphasis on accuracy, availability, and reliability;

- the circuit was implemented on a breadboard powered via a USB-C module;

- data processing modules for the MAX30102 and DS18B20 sensors were implemented;

- a web application was developed with MQTT support, real-time charts (Chart.js), and automatic analysis for each parameter;

- the system was tested for accuracy and stability.

As a result, a compact, low-cost, and user-friendly system was developed for physiological condition analysis, suitable for educational, experimental, or everyday use.

Keywords: ESP32 WROOM-32, DS18B20, MAX30102, MQTT, web application, physiological parameters.